Załącznik 2

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach konkursu nr FEKP.02.19-IZ-00-092/24 dla zadania pn. „Wymiana szczelnych powierzchni gruntu na przepuszczalne poprzez budowę boiska przy ZSLiT w Tucholi.

- Zamawiający oczekujące przygotowania niezbędnych dokumentów aplikacyjnych wraz 
z wymaganiami załącznikami/treściami niezbędnymi do oceny w zakresie spełnienia wyboru kryteriów wyboru projektów w/w konkursu.

- Wykonawca przygotuje niezbędną dokumentację w/w zadania uwzględniając wytyczne obowiązujące w konkursie nr FEKP.02.19-IZ-00-092/24 w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 działania 2.19 Adaptacja do zmian klimatu w miastach OPPT.

- W ramach zadania pn. „Wymiana szczelnych powierzchni gruntu na przepuszczalne poprzez budowę boiska przy ZSLiT w Tucholi zostanie wykonane usunięcie nawierzchni asfaltowej z powierzchni ok. 1500 m2 oraz budowa boiska wielofunkcyjnego na podbudowie retencyjno-rozsączającej wraz z oświetleniem autonomicznym przy Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi, wykonanie nawierzchni boiska 
z przepuszczalnej nawierzchni poliuretanowej. Obiekt powinien być dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zapewniać pojemność małej retencji min. 100 m3 oraz objętość retencjonowanej wody min. 75 m3.